**ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В ШКОЛЕ**



**Оглавление**

**Номенклатура документов по пожарной безопасности**

**Положение о пожарной безопасности**

**Должностные обязанности Директора школы по пожарной безопасности.**

**Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность Перечень локальных актов по пожарной безопасности**

* **порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях Об установлении противопожарного режима**
* **назначении ответственного за пожарную безопасность**
* **проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности**
* **мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах Об организации пожарной безопасности в 2018 -2019 учебном году**

**Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:**

**Вводный противопожарный инструктаж.**

**Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.**

**Повторный противопожарный Внеплановый противопожарный инструктаж Целевой противопожарный инструктаж**

**Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях Инструкция для сотрудников школы по пожарной безопасности.**

**Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.**

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях школы Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада**

**Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении**

**сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара**

**Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности Положение о добровольной пожарной дружине Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины Программа подготовки членов ДПД Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности Программа обучения мерам пожарной безопасности**

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную**

**безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ**

**Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за**

**пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа**

**Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной**

**безопасности в объеме пожарно-технического минимума**

**Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности**

**Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности**

**План мероприятий по противопожарной безопасности на 2019 год**

**План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации**

**План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2019 год Нормативно-правовые документы**

|  |
| --- |
| **«Утверждаю»** **Директор МБОУ** **«Дуакарская СОШ »****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков**01.09.2021 г. |

**Номенклатура документов по пожарной безопасности** хранящихся МБОУ «Дуакарская СОШ »

1. Положение о пожарной безопасности.

**Должностные обязанности.**

1. Должностные обязанности Директора школы по пожарной безопасности.
2. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность.
3. Перечень локальных актов по пожарной безопасности.

**Приказы по пожарной безопасности.**

* 1. О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях
* в помещениях.
	1. Об установлении противопожарного режима.
	2. О назначении ответственного за пожарную безопасность.
	3. О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности.
	4. О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах.
	5. Об организации пожарной безопасности в 2020 -2021 учебном году.
	6. Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях.

**Инструктажи по пожарной безопасности.**

* 1. Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:
	2. Вводный противопожарный инструктаж.
	3. Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа.
	4. Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.
	5. Повторный противопожарный.
	6. Внеплановый противопожарный инструктаж.
	7. Целевой противопожарный инструктаж.
	8. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.

**Инструкции по пожарной безопасности.**

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях.
2. Инструкция для сотрудников школы по пожарной безопасности.
3. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.
4. Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях школы.
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ.
6. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада.
7. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.
8. Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики.
9. Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара.
10. Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности.

**Добровольная пожарная дружина.**

1. Положение о добровольной пожарной дружине.
2. Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины.
3. Программа подготовки членов ДПД.
4. Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности.
5. Программа обучения мерам пожарной безопасности.

**Пожарно-технический минимум.**

1. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
2. Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа.
3. Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.
4. Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности.
5. Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности.

**Планы мероприятий.**

1. План мероприятий по противопожарной безопасности на 2018 год.
2. План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации.
3. План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2018 год.
4. Нормативно-правовые документы.

Составил:

Заместитель директора школы по безопасности М.А.Агарабаданов

|  |
| --- |
| **«Утверждаю»** **Директор МБОУ** **«Дуакарская СОШ »****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков**01.09.2021 г. |

**Положение о пожарной безопасности**

**МБОУ «Дуакарская СОШ »**

* работе в МБОУ «Дуакарская СОШ » допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Директор школы назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МБОУ «Дуакарская СОШ »

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

**Запрещается:**

* проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции;

бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными;

* покрывать здания для пребывания учащихся легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);
* размещать учащихся в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
* устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
* размещать более 50 учащихся в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
* топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

Здания МБОУ «Дуакарская СОШ ».

 должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В зданиях МБОУ «Дуакарская СОШ ».

 должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории МБОУ «Дуакарская СОШ ».

.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

С положением ознакомлены:

МБОУ «Дуакарская СОШ »

**Должностные обязанности директора школы по пожарной безопасности.**

**Директор школы несет персональную ответственность за противопожарный режим**.

**Директор школы обязан:**

* + в начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в школе, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок действий работников и служащих при возникновении пожара;
	+ соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления
* иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
	+ разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
	+ проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;
	+ включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;
	+ содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
	+ оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

при тушении пожаров на территории МБОУ «Дуакарская СОШ ».

* + предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения МБОУ «Дуакарская СОШ ».

* + ;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности МБОУ «Дуакарская СОШ ».

* + , в т.ч. о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;
	+ незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
	+ содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.
	+ Директор школы назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в организации.
	+ В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, Директор школы может создавать пожарно-техническую комиссию.



* Директор школы обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и

пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

* Директор школы обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.
* Директор школы обеспечивает объект огнетушителями согласно нормам. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

Директор

МБОУ «Дуакарская СОШ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков

С приказом ознакомлен:Агарабаданов М.А.

МБОУ «Дуакарская СОШ »

**Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность**

1. Общие положения.

1.1. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность разработаны в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом N69-ФЗ "О пожарной безопасности".

1.2. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность определяют функциональные обязанности, права, ответственность и сферу деятельности ответственного по пожарной безопасности

1.3. На должность ответственного за пожарную безопасность назначается лицо, имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности приказом директора школы.

1.5. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно директору школы.

1.6. На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый директором школы.

1. Функциональные обязанности.

2.1.Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

* действующие в школе приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности;
* законодательные и нормативные технические документы, методические материалы по вопросам пожарной безопасности;
* основное оборудование школы и особенности его эксплуатации;
* мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;
* технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения пожара;
* основные причины пожаров и взрывов;
* организационные основы обеспечения пожарной безопасности в школе;
* обязан проводить анализ пожарной безопасности в школе, разработку приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим, обучение работников принятым на работу в школу мерам пожарной безопасности;
* обязан организовывать и контролировать прохождение всеми работниками СОШ противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях школы в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";
* обязан проводить и организовывать обучение со всеми работниками СОШ, выполнение обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью или ответственными за пожарнуюбезопасность в подразделениях школы;
* за достоверность сведений, предоставляемых руководству школы и государственному пожарному надзору;
* за отказ выполнять распоряжения и указания Директора школы;
* за несоблюдение правил внутреннего распорядка;
* за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

Режим работы ответственного за пожарную безопасность определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в школе.

Директор

МБОУ «Дуакарская СОШ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков

С приказом ознакомлен:Агарабаданов М.А.

|  |
| --- |
|  **«Утверждаю»** **Директор** МБОУ «Дуакарская СОШ »**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков****01.09.2021 г.** |

**Перечень локальных актов по пожарной безопасности**

МБОУ «Дуакарская СОШ »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название документа** | **Срок издания** | **Содержание действия** |
| Приказ «Об установлении противопожарного режима в МБОУ «Дуакарская СОШ » | начало года | Регламентирует действияперсонала в случае возникновениячрезвычайной ситуации |
| Приказ "О назначении ответственного за пожарную безопасность в МБОУ «Дуакарская СОШ » | начало года | Определяет должностныеобязанности ответственного запожарную безопасность |
| Приказ "О проведении мероприятий по обучению работников МБОУ «Дуакарская СОШ » ерам пожарной безопасности" | начало года | Утверждает порядок организацииобучения и проверки знанийработников по пожарнойбезопасности |
| Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре | Постоянно | Регламентирует порядок эвакуациии обязанности работников припожаре |
| Инструкция для дежурного администратора по пожарной безопасности | Постоянно | Определяет порядок действийдежурного администратора вслучае возникновениячрезвычайной ситуации |
| План действий администрации и работников МБОУ «Дуакарская СОШ » в случае пожара | начало года | Регламентирует порядок действийперсонала в случае возникновенияпожара |

Заместитель директора по безопасности Агарабаданов М.А.

МБОУ «Дуакарская СОШ »

01.09.2020 г.

**Приказ № \_\_\_\_\_\_\_**

* **порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и помещениях** МБОУ «Дуакарская СОШ »

* целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях МБОУ «Дуакарская СОШ »
* , на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и требований нормативных актов в области пожарной безопасности.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность заместителя директора школы по безопасности: Агарабаданов М.А.
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в структурных подразделениях руководителей соответствующих подразделений школы.
3. Ответственному за пожарную безопасность назначить ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях и на этажах школы в срок до 27.08.2018г. определить:
4. Перечень помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием.
5. Составить и утвердить следующие инструкции и положения:
6. Ответственным за пожарную безопасность:
* Обеспечить выполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»
* Проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, текущий) непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу;
* Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания.

6. Запретить организацию постоянных мест проведения огневых и других пожароопасных работ. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ осуществлять в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

7. Создать пожарно-техническую комиссию (далее – ПТК) в составе:

председатель комиссии – заместитель директора по безопасности: Агарабаданов М.А..;

члены комиссии: заместитель директора по УВР: Хаминов М.М..; заместитель директора по АХЧ: Магомедов Р.М.;

7.1. Утвердить Положение о пожарно-технической комиссии.

7.2. Создание ПТК провести в соответствии с Положением о пожарно-технической комиссии.

1. Создать добровольную пожарную дружину (далее – ДПД).
2. Назначить начальником ДПД – руководитель ОБЖ учитель физической культуры: Агарабаданов М.А...
3. Утвердить Положение о добровольной пожарной дружине.
4. Создание ДПД провести в соответствии с Положением о добровольной пожарной

дружине в школе.

1. 9.3. За эксплуатацию установок и систем автоматической противопожарной защиты (АПЗ) – заместитель директора по безопасности: Агарабаданов М.А..
2. Утвердить планы противопожарной защиты помещений, эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя директора по безопасности: Агарабаданова М.А..

 Директор

МБОУ «Дуакарская СОШ » М.Г.Алибеков

|  |  |
| --- | --- |
|  |  «Утверждаю» Директор МБОУ «Дуакарская СОШ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Алибеков01.09.2021 г. |

**Вводный противопожарный инструктаж.**

**Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:**

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации работы Название школы по условиям пожаро- и взрывоопасности.
2. Обязанности и ответственность работников и руководителей за соблюдением требований пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в Название школы.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима;
* с инструкциями по пожарной безопасности;
* с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в Название школы.

**Вводный противопожарный инструктаж.**

**Введение.**

Основные понятия введены Федеральным законом в сфере пожарной безопасности №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года:

* пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
* пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
* требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
* нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

Обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации установлено Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасности».

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности определено статьей 20 данного закона и представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

22 июля 2008 года принят Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определят Техническое регулирование в области пожарной безопасности. В законе определено понятие пожарного риска - мера пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей, а также понятие допустимого пожарного риска, уровень которого допустим и обоснован исходя из условий.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

* + соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» «руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности».

**Обязанности работников за соблюдением требований пожарной безопасности. Работники** Название школы **организаций обязаны:**

- соблюдать на работе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

 Каждый работник должен знать места расположения первичных средств пожаротушения

* уметь пользоваться ими.
	+ соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме» Директор школы назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в школе.

**Руководители ответственные за пожарную безопасность в помещениях обязаны:**

* организовывать разработку и своевременное осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей;
* знать характеристики пожарной опасности зданий, сооружений, учебных процессов, оборудования, хранимых и используемых веществ и материалов и организовывать их пожаробезопасное хранение;
* проводить периодические осмотры территории, здания, служебных помещений с целью контроля состояния путей эвакуации, противопожарных разрывов и преград, источников водоснабжения, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;
* обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержания их в исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению;
* знать правила содержания и применения имеющихся первичных средств тушения пожара и обеспечивать их постоянную готовность;
* обеспечить надписи «Курить воспрещается», «Место для курения», «В случае пожара звонить по телефону 01» и т.д., «Ответственный за обеспечение пожарной безопасности»;
* проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников и учащихся мерам пожарной безопасности;
* не допускать к работе лиц не прошедших противопожарного инструктажа;
* **регламентированы:**
* порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
* порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
* действия работников при обнаружении пожара;
* определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Для привлечения работников к работе по предупреждению и борьбе с пожаром на объектах в нашей школе создана пожарно-техническая комиссия и добровольные пожарные формирования.

**В Название школы установлен следующий противопожарный режим:**

 Запрещено курение во всех помещениях. Курить разрешается в специально отведенном месте с табличкой «Место для куреня».

 Запрещено разводить костры на прилегающей к нашей школе территории. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала и с готовностью первичных средств пожаротушения.

 По окончанию рабочего дня следует отключать все электрооборудование и приборы за исключением дежурного освещения и оборудования функционально требующего постоянного режима «Включено» (холодильники и т.д.).



**Сроки проверки автоматических средств пожаротушения и сигнализации.**

* + В соответствии с требованиями Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
	+ Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем против дымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО
* ППР выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

**Действия при возникновении пожара.**

Сотрудники нашей школы, уполномоченные, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители или должностные лица, а также лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

* продублировать сообщение о возникновении пожара по телефону «01» или для мобильной связи: «010»; «01\*»; «112», оперативно поставить в известность руководство и дежурные службы школы;

**Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.**

Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

* собственники имущества;
* руководители федеральных органов исполнительной власти;
* руководители органов местного самоуправления;
* лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
* лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
* должностные лица в пределах их компетенции.

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013) устанавливает:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  «Утверждаю» Директор «МБОУ «Дуакарская СОШ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков01.09.2021 г. |

**Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.**

**Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа**

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).
2. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.
3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
4. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

**Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.**

1. **Общие требования пожарной безопасности.**

1.1. Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях СОШ несут, назначенные приказом директора школы, ответственные за противопожарную безопасность.

1.3. В нашей школе строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.

1.4. Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.5. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1. **Требования безопасности перед началом работы**.
2. Перед началом работы следует проверить:

Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих

инструкций;

* Исправность телефонной связи
* Состояние эвакуационных выходов и проходов. **3. Требования безопасности во время работы**.

3. В рабочее время следует:

* Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;
* Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;
* Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;
1. **Требования безопасности по окончании работы**
2. Тщательно убрать свое рабочее место.
3. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.
4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.
5. По окончании работы работники школы должны тщательно осмотреть закрепленные за

ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть.

1. **Средства пожаротушения и порядок их применения.**
	* первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные
* углекислотные) и пожарные краны.

*5.1.Пенный огнетушитель*

Предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. Представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропроводку и оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

*5.2. Углекислотные огнетушители*

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховики вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

*5.3. Внутренний пожарный кран (ВПК)*

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудован пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

1. **Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре Отравление угарным газом**

 Первые признаки отравления угарным газом (СО) – это ухудшение зрения, снижение

слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

* Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).
* В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.

При термических ожогах не допускается:

* удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;
* обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;
* накладывать тугие повязки

|  |  |
| --- | --- |
|  |  «Утверждаю» Директор МБОУ «Дуакарская СОШ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 01.09.2021 г. |

**Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях**

**Название школы**

1. **Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников школы и содержание территории, и помещений Название школы в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в школы работников.

1.2. Все работники школы должны допускаться к работе после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

* вводный;
* первичный;
* повторный (не реже 1 раза в год);
* внеплановый;
* целевой.

1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Директора школы.

1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный начальник работника.

1. **Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в школе. Директор школы**:

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности,выполнение

предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

* обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;
* проводит противопожарную пропаганду, а также обучает работников и учащихся мерам пожарной безопасности;
* обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;
* обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях школы, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
* обеспечивает ежедневно передачу в территориальное подразделение пожарной охраны, информации о количестве сотрудников и учащихся, находящихся в школе, в том числе в ночное время;
* разрабатывает и утверждает у Директора школы инструкцию «О действиях персонала по эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки сотрудников школы;
* обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;
* обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
* знать контактные номера телефоны для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению учащихся;
* оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
* уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
* своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;
* выполнять предписания, постановления и иные законные требования ответственного за пожарную безопасность, инженера по охране труда и руководителей школы.

**3. Порядок содержания территории, помещений и эвакуационных путей школы.**

3.1. На территории, и в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на этажах где находятся 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

3.2. На территории, и в помещениях Название школы

**запрещается:**

* хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, предметы в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
* использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации хранения оборудования, мебели и других предметов;
* размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;
* устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

3.3.

3.4. **запрещается:**

* устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
* загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
* устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе временно инвентарь и материалы;
* фиксировать в открытом положении и снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре);
* закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
* заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

**Запрещается:**

* эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
* пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
1. **Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.**
2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
3. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.
4. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
5. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

* проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

**5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.**

5.1. После окончания работы помещения школы проверяют внешним визуальным осмотром.

5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

1. **Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.**
2. На территории и в помещениях школы запрещается курить и пользоваться открытым

огнем.

1. Определить следующее место для курения – крытая, оборудованная курилка на улице, обозначенная знаком «Место для курения».
2. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории школы не должна превышать 10 км/ч.
3. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.
4. **Порядок использования первичных средств пожаротушения.**

7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в СОШ, должны быть исправны и, обеспечено их количество.

7.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3.

7.4. Правила применения первичных средств пожаротушения:

* поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
* сорвать пломбу;
* выдернуть чеку за кольцо;
* нажимаем рычаг на корпусе;
* путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.
1. **Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.**
2. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
4. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.
5. **Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной специальной одежды.**

9.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

9.2. Специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя и централизовано сдаваться в стирку.

1. **Обязанности и действия работников при пожаре.**

10.1. Каждый работник школы при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

* немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону **«01»** (с сотового телефона **010** - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;
* принять по возможности меры по эвакуации учащихся;
* отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;
* приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
* сообщить непосредственному руководителю или Директору школы и оповестить окружающих сотрудников;
* при общем сигнале опасности покинуть здание.

10.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

10.3.

10.4. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность в школе обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  «Утверждаю» Директор МБОУ «Дуакарская СОШ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков01.09.2021 г. |

**Инструкция для сотрудников школы по пожарной безопасности.**

1. **Общие требования пожарной безопасности.**

1.1. Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном Директором школы.

1.2. Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.3. Работники должны соблюдать в школе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.4. Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

1.5. В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению учащихся, имущества и ликвидации пожара.

1.6. Первоочередной обязанностью каждого сотрудника школы является спасение жизни учащихся при пожаре.

**В здании школы запрещается:**

* + снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
	+ оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры, компьютеры, другие электроприборы (за исключением холодильника);
	+ использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в классах,
* лаборантских помещениях, спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений);
	+ устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы;
	+ отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём;
	+ при проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать учащихся в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

1.7. Территория и помещения школы должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

1.8. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.

1.9. В школе количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

1. **Правила поведения при пожаре.**

2.1. Сотрудник первый заметивший пожар или задымление должен сообщить Директору школы или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефону -01 пожарную команду.

2.2. При вызове пожарной команды следует сообщить:

* адрес школы;
* свою должность, фамилию;
* описать очаг возгорания.

2.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений школы. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает учащимся.

2.4. При тушении пожара нужно стремиться, не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

2.5. Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации учащихся.

2.6. Эвакуацией учащихся должен руководить Директор школы или его заместитель. В первую очередь эвакуировать учащихся из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. С верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  «Утверждаю» Директор МБОУ «Дуакарская СОШ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков01.09.2021 г. |

**Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.**

1. **Общие положения:**
* Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме (XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности )
* Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
* Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
* Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.
1. **Порядок эвакуации при пожаре:**
* При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01».
* Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.
* Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.
* Открыть все эвакуационные выходы из здания.

**План эвакуации при пожаре.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  «Утверждаю» Директор МБОУ «Дуакарская СОШ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков01.09.2021 г. |

**Положение о добровольной пожарной дружине**

1. **Общие положения**

1.1. Добровольная пожарная (далее – ДПД) создается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 13).

1.2. ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений по проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными положениями и актами Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность в Название школы, а также настоящим Положением.

1.4. Контроль над деятельностью ДПД осуществляется членами пожарно-технической комиссии и ответственными за пожарную безопасность, а также органами ГПС административных округов, на территории которых расположены структурные подразделения Название школы (далее – территориальные органы ГПС).

1. **Основные задачи ДПД**

2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров и их тушение, и включают в себя:

2.1.1. контроль соблюдения работающими установленного в Название школы противопожарного режима;

1. **Порядок создания и организации работы ДПД**

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников школы в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

3.2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя Директора школы письменное заявление. Директор школы обязан организовать проведение предварительного медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной

охране (медицинская справка по форме № 286).

3.3. Численный состав дружин устанавливается директором школы в соответствии с требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых участков.

ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене были члены дружины.

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин объявляются приказом Директора школы.

3.4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета.

3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по программам, утвержденным Управлением Государственной противопожарной службы (далее – УГПС). Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускается.

3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины. Программа последующей подготовки разрабатывается применительно к нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с начальником территориального органа ГПС (регионального отдела государственного пожарного надзора).

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному руководителем, в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц).

3.9. Начальник ДПД должен иметь:

* высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;
* высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

3.10. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

3.11.Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре УГПС, а также на базе МГО ВДПО за счет средств Название школы.

Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение “Добровольный пожарный” с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.

**Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается УГПС**.

3.12. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях ГПС), устанавливается руководителем Название школы по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными органами ГПС.

3.13. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

**4. Обязанности начальника и членов ДПД.**

4.1. Начальник ДПД **ОБЯЗАН**:

* осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся в Название школы, и не допускать использования этих средств не по прямому назначению;
* вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности;
* проводить занятия с личным составом дружин и проверять боеготовность подразделений

ДПД;

* руководить тушением пожаров до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
* информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима.

4.2. Начальник отделения ДПД **ОБЯЗАН**:

* осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;
* перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД;
* проверить знание членами ДПД своих обязанностей;
* по окончании работы проверять противопожарное состояние объекта, принимать меры к устранению выявленных недочетов;

4.3. Члены дружин **ОБЯЗАНЫ**:

* + знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в школе;
	+ знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении;
	+ следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники
* первичных средств пожаротушения, имеющихся в школе, и обо всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки;
1. **Стимулирование деятельности ДПД**

5.1. Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану.

5.2. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет Название школы, в которой она создана.

5.3. Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы.

1. **Исключение сотрудников из членов ДПД**

6.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения соответствующего должностного лица или самовольное оставление дежурства.

6.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине.

6.1.4. Собственное желание.

6.1.5. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

6.1.6. Ликвидация ДПД.

6.2. Решение об исключении сотрудников из членов ДПД принимает Директор школы.

Об исключении сотрудника из членов ДПД Директор школы обязан поставить в известность территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При

исключении сотрудника Название школы из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований для исключения

Заместитель директора школы

по безопасности: Агарабаданов М.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  «Утверждаю» Директор МБОУ «Дуакарская СОШ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Алибеков01.09.2021 г. |

**Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины**

**Начальник ДПД: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Осуществляет контроль над соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников школы по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство школы о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию учащихся и сотрудников школы до прибытия подразделений пожарной охраны.

**Дружинник №1: Ф.И.О** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону **“01”** и оповещает руководство и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

С должностными обязанностями

по пожарной безопасности ознакомлен:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |